## Slide 1: Spunti di riflessione su Apps mediche e normativa avv. Paola Sangiovanni psangiovanni@italylegalfocus.com

## Slide 2: Le App sono soggette alla legge!
Normativa privacy;
Normativa sui dispositivi medici;
Tipi di responsabilità.

## Slide 3: 1. NORMATIVA PRIVACY
Garante Privacy, 10.9.2014: una su 6 app non fornisce un’informativa sufficiente o processa dati eccessivi rispetto alle funzionalità offerte!
Preoccupazioni dovute a vari fattori:
  le app processano più dati rispetto a quelli raccolti con la navigazione in internet;
  mancano trasparenza e un consenso informato libero;
  scarse misure di sicurezza;
  violato il principio di necessità del trattamento (ridurre al minimo l’uso di dati identificativi).

## Slide 4: App illegali?
Quando le app processano dati sulla salute (ossia, dati sensibili), il consenso deve essere fornito per iscritto;
Un click sul telefono non basta, ci vorrebbe una firma digitale o una firma elettronica qualificata, non solo una combinazione di Username e Password;
(Se avremo un regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, il requisito della forma scritta forse sarà eliminato, ma al momento esiste).

## Slide 5: 2. NORMATIVA DISPOSITIVI MEDICI
Una app può costituire un dispositivo medico! Se lo è, richiede una dichiarazione di conformità a requisiti essenziali e un marchio CE.
Esistono apposite Linee Guida della Commissione Europea del gennaio 2012 (MEDDEV 2.1/6), in corso di revisione. Anche l’FDA ha emesso delle linee guida nel settembre 2013.

## Slide 6: Il software è un dispositivo medico?
La stessa definizione di “dispositivo medico” include il software:
  “dispositivo medico: qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull'uomo a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui e' destinato, con mezzi farmacologici o immunologici ne' mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi“ (art. 1 (2) (a) D. Lgs. 46/1997).

## Slide 7: Non è facile capire quando…
Anche l’FDA in USA ha emesso linee guida nel settembre 2013;
Nel marzo 2014, la MHRA (UK) ha pure chiarito che funzioni che consentono di:
  analizzare, far scattare allarmi, calcolare, controllare, convertire, diagnosticare, misurare, monitorare…
  è probabile che facciano classificare il software quale dispositivo medico.

## Slide 8: E-LABELING? Solo per professionisti.
Il Regolamento 207/2012 prevede che il software che viene ritenuto un dispositivo medico possa essere dotato di istruzioni in formato elettronico, ma solo se il dispositivo medico è destinato ad un uso esclusivo da utenti professionali;
Quindi, le app destinate ai pazienti dovrebbero avere istruzioni in formato cartaceo!

## Slide 9: 3. RESPONSABILITÀ
RESPONSABILITA’ DA PRODOTTO: il danneggiato fa causa al produttore
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE: il compratore fa causa al venditore
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE: il paziente fa causa al medico, che a sua volta può chiamare in causa il venditore o il produttore

## Slide 10: Foro competente?
  Principio generale: foro del convenuto;
  Resp. non contrattuale: foro dell’evento dannoso;
  Resp. contrattuale: foro del luogo di esecuzione dell’obbligazione (dove si scarica l’App);
  Foro del consumatore.
  Rimangono i problemi di esecuzione della sentenza all’estero…

## Slide 11: Resp. Prodotto & Resp. Medica
Se i danni sono dovuti alla app, il produttore della app può essere responsabile per responsabilità da prodotto;
Se l’app è usata da un medico, la responsabilità da prodotto si intreccia con la responsabilità del medico (che potrebbe aver mal utilizzato l’app)!